**1000W便携式电源技术参数参考（供参考，可适当放宽调整）**

720Wh LIfepo4;

MPPT 12V-28V 200W；

AC Charge:25.2V 200W;

output: AC1000W ；DC 2\*USB 5V 3.0A 2\*TypeC；1X14V Car Cigarette lighter +2X13.8V DC (total 10A max)