## Sheet1
电线电缆报价清单 | [6 empty] | XXXX公司
序号 | 子项物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术、质量等要求 | 含税运单价 | 含税运总价（元） | 最小包装 （米/卷） | 备注
1 | 074.03.0002 | 架空绝缘铝线 | JKLYJ-0.6/1kV-1*70 | 米 | 5000 | 1，满足国标GB 12527-2008，保证产品使用寿命不低于20年。2，架空线长度允许偏差不超过±0.5%。3，供应商需要提供质量认证报告、检验报告，符合国内认证要求（CCC认证） 4、按量分开包装、包装完好； 5、单卷不能超过2吨，以便叉车卸货；
2 | 14.01.0314X | 接地线/Ground wire | BVR-1*25mm2（黄、绿） | 米 | 300
3 | 14.01.0047 | 电线电缆/Wire cable | 1*50 | 米 | 1000
含税运总价合计 | [6 empty] | 0
付款方式
单笔支付金额大于等于50万时采用银行电子承兑（6个月）是否接受
税率
基准价格（以2025年 月 日上海有色金属网SMM 1#电解铜的日均吨单价为准）
价格浮动调整（波动1000元/吨为单位） | [6 empty] | 铜价每浮动1000，价格上下浮动1.1%
基准价格（以2025年 月 日上海有色金属网SMM A00铝的日均吨单价为准）
价格浮动调整（波动500元/吨为单位） | [6 empty] | 铝价每浮动500，价格上下浮动2%
结算单价：（合同单价×（1+（预付款支付日的铜价-基准铜价）/1000（500）×△%）） | [6 empty] | /
交期（以合同订单下达后，一次性到货时间为准）
质保 | [6 empty] | 2年
备注（14.01.0047，型号为ZC-BVR)