## 质量部
测量设备校准周期和校验计划
表单编号：ZONERGY-SJ-R-ZL-26 版本：A/0 单位：质量部 更新日期：2025-03-25
序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 规格型号 | 仪器厂商 | 入厂时间 | 使用部门 | 保管人 | 使用日期 | 校准 方式 | 校验 周期 | 校验 机构 | 校准时间 | 校准 结果 | 证书编号 | 下次 校准时间 | 备注 | 是否关键设备
[17 empty] | 是 | 否
1 | 钢直尺 | GZC-04 | 500mm | 得力（deli) | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 |  | 否
2 | 钢直尺 | GZC-06 | 1000mm | 得力（deli) | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 |  | 否
3 | 显微镜 | PH1808C387 | XTL-165 | 江西凤凰光学(phenix) | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
4 | 洛氏硬度计 | 1949 | HR-150A | 力博士 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
5 | 显微维氏硬度计 | 20211206377 | HV-1000Z | 重庆德兹仪器有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
6 | 金相显微镜 | KCLI03821060 | 12mp USB2.0 0.7~4.5x10倍 | 重庆德兹仪器有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
7 | 安规测试仪 | GEW846679 | GPT-9603 | 固玮（GWINSTEK) | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
8 | 绝缘耐压仪 | GEV917151 | GPT-9603 | 固玮（GWINSTEK) | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能车间测试旁 | 是
9 | 电子计数秤 | 1813252 | ACS-D 5Kg/0.01 | 瑞安市浩展衡器有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
10 | 电子台秤 | 21190342 | HZ-TC/100kg | 瑞安市浩展衡器有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
11 | 微机控制电子万能试验机 | XBDF11244634520 | XBD4503/5KN | 上海馨标检测仪器制造有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
12 | 微电脑电解测厚仪 | 2560 | ET-1 | 上海馨标检测仪器制造有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
13 | 数显式推拉力计 | H5002108834 | HP-500/0.1N | 乐清市艾德堡仪器有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
14 | 电池测试仪 | 211038535 | BT3554-50 | 日置HIKI0 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
15 | 绝缘电阻测量仪（万用表） | 57090083WS | 1587C FC | 福禄克（FLUKE） | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
16 | 绝缘电阻测量仪（ 万用表） | 54150076WS | 1587C FC | 福禄克（FLUKE） | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
17 | 钳形电表 | 55830799WS | 福禄克（FLUKE）317 | 福禄克（FLUKE） | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
18 | 带表高度尺（高度测试仪） | 192-132 | HW-60 0-600/0.01 | Mitutoyo | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
19 | 数显游标卡尺 | 0006505 | CFC-100G/0～1000mm精度：0.01mm | Mitutoyo | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
20 | 数显游标卡尺/数显卡尺 | B21312651 | CD-15AXR/0～150mm 精度：0.01mm | Mitutoyo | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
21 | 数显游标卡尺/数显卡尺 | 0049180 | CD-30AX/0～300mm 精度：0.01mm | Mitutoyo | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
22 | 千分尺/数显千分尺 | 72516088 | (0~25)mm/0.001 | Mitutoyo | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
23 | 数显扭力扳手（预量可调式扭矩扳手） | 400906384 | WBH-30A(1/4) | 温州韦度电子有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
24 | 数显扭力扳手（预量可调式扭矩扳手） | 410311065 | AWJ3-60(3～60N.m) | 温州一鼎仪器制造有限公司 | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
25 | 公英制塞尺 | 09405-1 | A09405(0.02～1)mm | SATA | 2022.1 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.11.1 | 外校 | 半年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
26 | 大理石平台 | DLSPT-01 | 1000*1000*150mm | 中国森特 | 2022.03 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.3.20 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
27 | 安规测试仪 | GEW846677 | GPT-9603 | 固玮（GWINSTEK) | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
28 | 安规测试仪 | GEW846693 | GPT-9603 | 固玮（GWINSTEK) | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
29 | 线材综合测试仪（机） | 179559 | UC8605 | 成都咏绎电子科技有限公司 | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
30 | 扭矩扳手检定仪 | 410766819 | ANJ-100 | 温州一鼎仪器制造有限公司 | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
31 | 多功能智能扭力测试仪 | 966758 | HP-50 | 深测智能 | 2023.02 | 质量部 | 汪煜 | 2023.03.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IPQC缓冲器坏的/储能检验室 |  | 否
32 | 电子天平 | 3142812688 | BSA124S 120g 0.1mg | 赛多利斯 | 2023.02 | 质量部 | 叶小亮 | 2023.03.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
33 | 电池内阻测试仪 | 220854268 | BT3563A | HIOKI | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
34 | RoHS光谱检测仪(能量色散X荧光光谱仪） | 100180017-01611A | EDX 1800B | 江苏天瑞 | 2022.07 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.31 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
35 | 气相色谱-质谱联用仪(快速热裂解ROHS光谱检测仪) | 100680011-00562A | GC-MS 6800 | 江苏天瑞 | 2022.02 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.03.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
36 | 直流稳压电源 | 220306030 | TPR-6405-2D | 香港龙威仪器仪表有限公司 | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
37 | 直流稳压电源 | 220306031 | TPR-6405-2D | 香港龙威仪器仪表有限公司 | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
38 | 直流电子负载 | N22020244 | PDL-096-150-240 | 成都咏绎电子科技有限公司 | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是
39 | 功率电感损耗测试仪 | DCP-2312002 | DCP2302A | 深圳威派森电磁科技有限公司 | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | IQC检验室 | 是
40 | 万用表 | 48412062WS | 17B+ | 福禄克（FLUKE） | 2022.11 | 质量部 | 叶小亮 | 2022.12.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能检验室 | 是

## 研发部-测试部
测量设备校准周期和校验计划
表单编号：ZONERGY-SJ-R-ZL-26 版本：A/0 单位：产品经营一部 更新日期：2025-03-25
序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 规格型号 | 仪器厂商 | 入厂时间 | 使用部门 | 保管人 | 使用日期 | 校准 方式 | 校验 周期 | 校验 机构 | 校准时间 | 校准 结果 | 证书编号 | 下次 校准时间 | 备注 | 是否关键设备
[17 empty] | 是 | 否
1 | 数显卡尺 | 2011300743 | (0～300)mm 精度0.01 | 得力 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
2 | 直流电源 | 211210087 | TPR 6405-2D 64V5A双通道 | LONG WEI | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
3 | 直流电源 | 211210088 | TPR 6405-2D 64V5A双通道 | LONG WEI | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
4 | 绝缘表 | 57090337WS | 福禄克1503 | 福禄克（FLUKE） | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
5 | 数据记录仪（含温度采集线） | 220125521 | 日置LR8450 | 日置HIKI0 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
6 | 温度采集器 | 20146042 | 日置LR8450 | 日置HIKI0 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
7 | 绝缘耐压测试仪 | 220328839 | 日置3153 | 日置HIKI0 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
8 | 手持式LRC表 | Q484210243 | TH2822D | 同惠电子有限公司Tonghui | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
9 | 电子计数秤 | 1813251 | ACS-D 5Kg | 瑞安市洁晨衡器有限公司 | 2022.1 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
10 | 功率分析仪 | GLFXY-001 | PA5000H | 致远(ZLG) | 2022.1 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
11 | 示波器 | 8208900762104290004 | ZDS4054 PLUS 500MHZ | 致远(ZLG) | 2022.1 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
12 | 万用表 | 53031270WS | 福禄克15Bpro | 福禄克（FLUKE） | 2022.1 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
13 | 数字万用表 | 53171266WS | 福禄克18B+ | 福禄克（FLUKE） | 2022.1 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
14 | 钳表 | 54290490WS | 319 | 福禄克（FLUKE） | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
15 | 福禄克测温枪 | CWQ-001 | MT4 MAX | 福禄克（FLUKE） | 2022.04 | 研发部-测试部 | 张豪 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
16 | 内阻测试仪/电池内阻测试仪 | 201224025 | 日置BT3554 | 日置HIKI0 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
17 | 绝缘耐压仪 | N163210222 | TH9320 | 同惠电子有限公司Tonghui | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
18 | 动力电池组综合测试系统 | TP20210103 | BTS2000-200V/4*300A/4*60KW 15~200VDC/4通道 -300A~+300A | 德普 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
19 | 动力电池组综合测试系统 | TP20210106 | 0~5VDC/8通道 -300A~+300A | 德普 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
20 | 动力电池组综合测试系统 | TP20210104 | BTS20-5V/4*300A/4*1.5KW 0~5VDC/4通道 -300A~+300A | 德普 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
21 | 防爆高低温试验箱/高低温箱 | 202011269 | TL-10-50-F | 弗锐德天宇 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
22 | 可编程直流电源 | 6018888210900361 | C3000H 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 代奇 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
23 | 可编程直流电源 | 6018888210900358 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 代奇 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
24 | 可编程直流电源 | 6018888210900357 | C3000H 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 代奇 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
25 | 可编程直流电源 | 6018888210900373 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 代奇 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
26 | PV模拟器 | 6018888210700123 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
27 | PV模拟器 | 6018888210700122 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
28 | PV模拟器 | 6018888210700130 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
29 | PV模拟器 | 6018888210700129 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
30 | PV模拟器 | 6018888210700128 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
31 | PV模拟器 | 6018888210700126 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
32 | PV模拟器 | 6018888210700127 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
33 | PV模拟器 | 6018888210700131 | 15KW | 科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
34 | 负载柜 | 01271-01 | VILVA-AC380V-50KVA-RLC(50KW) | 威尔华 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 代奇 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
35 | 负载柜 | 01271-02 | VILVA-AC380V-50KVA-RLC(50KW) | 威尔华 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
36 | 电网模拟器 | 6010018220300380 | KAC-S-150-690-33额定容量：150kVA 额定电流：125A 额定电压：400V 输出频率：40~70 电压范围：5~690 | 合肥科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
37 | 电池模拟器 | 6010018220200300 | EVS-200-1200 200kW,双通道 | 合肥科威尔 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
38 | 温湿度记录仪 | CK001/CNYF-01 | / | 得力 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
39 | 温湿度记录仪 | CK002/CNYF-02 | / | 得力 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
40 | 温湿度记录仪 | CNYF-03 | / | 得力 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
41 | 直流电源 | 00220120044 | Etm-L305sp | TDMMENS | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否
42 | 热成像仪 | 21120488 | TIS20+MAX | 福禄克（FLUKE） | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
43 | 防爆高低温试验箱/高低温箱 | ZX20221111B | ZXGDJS-2M3 | 东莞市志翔试验设备有限公司 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
44 | 防爆高低温试验箱 | 202011270 | TL-023-50-F | 弗锐德天宇 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
45 | 步入式恒温恒湿试验箱 | ZX2022111A | ZXGDJS-22.5M3 | 东莞市志翔试验设备有限公司 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
46 | 动力电池组综合测试系统 | TP20211160 | EBTS3000H-1000V/2*300A/2*300KW | 德普 | 2022.04 | 研发部-测试部 | 付晋 | 2022.11.1 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  |  | 否

## 储能工厂
测量设备校准周期和校验计划
表单编号：ZONERGY-SJ-R-ZL-26 版本：A/0 单位：储能生产厂 更新日期： 2025-03-25
序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 规格型号 | 仪器厂商 | 入厂时间 | 使用部门 | 保管人 | 使用日期 | 校准 方式 | 校验 周期 | 校验 机构 | 校准时间 | 校准 结果 | 证书编号 | 下次 校准时间 | 备注 | 是否关键设备
[17 empty] | 是 | 否
1 | 扭力扳手 | 2104138 | DTW10A (2～10)N.m | 恒瑞 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能车间龙门吊旁 | 是
2 | 扭力扳手 | 2104139 | DTW10A(2～10)N.m | 恒瑞 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能车间龙门吊旁 | 是
3 | 扭力扳手 | 2104140 | DTW10A (2～10)N.m | 恒瑞 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能车间龙门吊旁 | 是
4 | 扭力扳手 | 2104142 | DTW10A (2～10)N.m | 恒瑞 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能车间龙门吊旁 | 是
5 | 扭力扳手 | 2104144 | DTW10A(2～10)N.m | 恒瑞 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
6 | 扭力扳手 | 2104145 | DTW10A(2～10)N.m | 恒瑞 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
7 | 扭力扳手/扭力扳子 | WS2-030-33000443 | BS362001(1.5～30)N.m | BOSI | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
8 | 扭力扳子 | WS2-030-33000262 | BS362001 | BOSI | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
9 | 扭力扳子 | WS2-030-33000393 | BS362001 | BOSI | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
10 | 数显扭力扳手 | 410307425 | XWM-60（12-60N.m） | 鹏丰诚科技有限公司 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
11 | 温湿度记录仪 | WSDJ-006 | HTC-1 | 得力 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
12 | 单电芯电压内阻测试仪A | 210118457 | BT3562 | HIOKI | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
13 | 单电芯电压内阻测试仪A | 210118459 | BT3562 | HIOKI | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
14 | 单电芯电压内阻测试仪A | 211038535 | BT3554 | HIOKI | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
15 | 单电芯绝缘耐压测试仪 | 210130031 | BT3563 | HIOKI | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
16 | 模组绝缘耐压测试仪 | 201039477 | BT3153 | HIOKI | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
17 | EOL测试设备 | E20210420 | BITS2000-S/C | 湖北德普电气股份有限公司 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
18 | 动力电池组综合测试系统 | TP20210408 | BTS2000- 100V/2*250A/30KW | 湖北德普电气股份有限公司 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
19 | 动力电池组综合测试系统 | TP20210409 | BTS2000- 100V/2*300A/36KW | 湖北德普电气股份有限公司 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
20 | 数字万用表 | 57443659WS | 15B+ | 福禄克（FLUKE） | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
21 | 多功能智能扭力测试仪 | XCSJ-CN-SC-0001 | HP-50 | 深测智能（深圳）有限公司 | 2022-03-01 | 生产部 | 何国庆 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能车间龙门吊旁 | 是
22 | 气密性测试仪 | BYZ50Z12022090601 | 型号：BYZ-50Z-1范围：(2～50)KPa | 东莞市博仪自动化科技有限公司 | 2022-03-01 | 设备部 | 罗志奎 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能集成车间最里面 |  | 否
23 | 气密性测试仪 | BYZ50Z12022090602 | 型号：BYZ-50Z-1范围：(2～50)KPa | 东莞市博仪自动化科技有限公司 | 2022-03-01 | 设备部 | 罗志奎 | 2022-04-01 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能集成车间最里面 |  | 否

## 生产测试
测量设备校准周期和校验计划
表单编号：ZONERGY-SJ-R-ZL-26 版本：A/0 单位：储能生产测试 更新日期：2025-03-25
序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 规格型号 | 仪器厂商 | 入厂时间 | 使用部门 | 保管人 | 使用日期 | 校准 方式 | 校验 周期 | 校验 机构 | 校准时间 | 校准 结果 | 证书编号 | 下次 校准时间 | 备注 | 是否关键设备
[17 empty] | 是 | 否
1 | 动力电池组综合测试系统 | TP20211159 | 100V/150A*8 | 德普电气 | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
2 | 动力电池组综合测试系统 | TP20211158 | 100V/150A*8 | 德普电气 | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
3 | 动力电池组综合测试系统 | TP20211157 | 100V/60A*20 | 德普电气 | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
4 | 动力电池组综合测试系统 | TP20211156 | 100V/60A*20 | 德普电气 | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
5 | 数字万用表 | POP10042233852496 | FLUKE-F15B+ | 福禄克（FLUKE） | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
6 | 数字万用表 | 48412017WS | FLUKE-F17B+ | 福禄克（FLUKE） | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
7 | 数字万用表 | 44982405WS | 17B+ | 福禄克（FLUKE） | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能车间进门工具柜里 | 是
8 | 绝缘万用表 | 57160059WS | 1587C FC | 福禄克（FLUKE） | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能集成车间最里面 | 是
9 | 钳形表 | 57650344WS | FLUKE-317 | 福禄克（FLUKE） | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是
10 | 钳形表 | 58070919WS | FLUKE-317 | 福禄克（FLUKE） | 2024.06 | 生产-测试 | 李博 | 2024.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能集成车间包装处 | 是
11 | 绝缘耐压仪 | GEV917159 | GPT-9603 | 固玮（GWINSTEK) | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能集成车间包装处 | 是
12 | 直流电源 | 20220106012V | RU-W36-10036 | 苏州万瑞达电气有限公司 | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能集成车间最里面 | 是
13 | 耐压测试仪 | GEW846678 | GPT-9603 | 固玮（GWINSTEK) | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  | 储能车间龙门吊旁 | 是
14 | 线材综合测试机 | HS202203280014 | UC8605/HS-UC8605AC220V/50HZ | 海胜 | 2022.03 | 生产-测试 | 李博 | 2022.06 | 外校 | 1年 |  |  | 合格 |  |  |  | 是