## 清单
柴油发电机招标清单
供应商全称： |  |  | 客户全称： |  | 兴储世纪科技（成都）有限公司
地址： |  |  | 送货地址： |  | 四川省成都市成业路6号6栋1楼 兴储世纪
联系人： |  |  | 联系人： |  | 张超
联系电话： |  |  | 联系电话： |  | 15216441078
邮箱： |  |  | 邮箱：
序号 | 名称 | 功率 | 单位 | 数量（暂定） | 含税单价 | 总价 | 品牌 | 型号
1 | 柴油发电机 | 额定380VAC/400VAC，支持三相四线；功率≥50KW；输出频率50Hz；；RS485通信；支持2台以上发电机并机；带过载报警、跳闸停机/不停机功能 | 台 | 5 |  | 0
2 | 总价 |  |  |  |  | 0
3 | 付款方式 |  |  |  | 货到验收合格30天内付90%，质保10%自验收合格后一年付
4 | 交期 |  |  |  | 合同生效 天内发货
5 | 发票、税率 |  |  |  | %增值税专用发票
6 | 质保期 |  |  |  | ≥2年
7 | 合同条款是否响应
8 | 备注 |  |  |  | 包含运输、卸货（涉及卸货设备需考虑）、安装调试等